# 江阴市第四人民医院

# 设备采购公告

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）

1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）。

2、需提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表的扫描件（有效期内）。

3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内。

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 最高限价（单价：万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声高频外科集成手术设备 | 详见下文 | 1 | 台 | 29.8 | 29.8 |
| 2 | 急救、生命支持类设备维修及质控检测 | 详见下文 | 1 | 批 | 15 | 15 |
| 1、交货时间：院内采购结束后7个自然日内，各供应商报出最早交货期限。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货地点：江阴市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一个月内付90%，余款十二个月后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、详细技术参数及功能要求：

- （一）超声高频外科集成手术设备技术参数：

1、  可广泛适用于普外科，胸外科，头颈外科，泌尿外科，妇科，肛肠外科，整形外科的各种术式。

2、  可以用于开放及腔镜手术。

*3、  融合超声刀与高频电外科2种单独能量技术。

4、  使用通用接口，可自动识别仪器（耗材）种类。

*5、  超声刀能量的振动频率为55,000-56,000Hz。

6、  配备了智能触摸屏和智能操作系统。

7、  拥有可视动画，清晰显示错误诊断信息。

8、  外形设计轻便，节省手术室空间。

9、  可通过U盘更新升级系统软件版本。

10、 具有高兼容性，能够向前向后兼容公司出产的多种刀头，并且在使用过程自动识别，更换刀头时可以热插拔。

11、 具有5mm杆身直径的弧形刀头，具有切割、凝血、抓持、分离多种功能。

12、 刀头激发时，主机有不同的声音提示功能。

*13、 超声刀能量，需要经过国际权威机构认证，通过最新的技术，可凝闭7mm及7mm以下血管。

14、  超声刀头具有组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温。

15、  超声刀头具有黑色防黏连涂层，有效减少手术中组织黏连和烟雾，手术视野更好。

16、 高频电外科能量，需要经过国际权威认证，凝闭7mm及7mm以下血管。

17、 高频电外科能量，具有多回路电极设计，侧向热损伤控制在1mm之内。

18、 高频电外科能量，具有智能温控系统，刀头头端有温敏高分子材料，组织温度超过100摄氏度时即断开能量传送，保证组织在100摄氏度之内。

19、 高频电外科能量，具有工形刀设计，使得钳口可以保持一致的高压榨力，切割和凝闭最大7mm的脉管。

- 急救、生命支持类设备维修及质控检测项目招标参数：

一、项目名称：急救、生命支持类设备维修及质控检测项目

- 项目要求：包含但不限于设备全生命周期管理、故障设备维修、设备定期日常维护保养、设备定期巡检、设备资产清点、配合设备质控检查、协助计量检测等。（设备清单：详见附件，如有疑问可咨询设备科。）

- 项目预算及最高限价：15万元

四、基本要求：

1、按照相关检测标准和技术规范，完成对清单内每台设备提供一次质量检测。

2、制定详细完善的质量检测及维修保养计划。

3、质量检测完成率达到100%。

4、提供质量检测报告。

5、使用的检测器具具有有效期内的校准合格报告。

- 具备维修能力，在质量检测中发现设备有隐患或故障时能够解决。

- 对所有设备提供接修、维修、日常维护保养计划建立，实施和管理，并且通过自身能力提供及时、可靠、优质的售后服务。

8、本次项目包含对所有设备的质控及维修、保养等。

五、服务期限：一年。

六、投标人资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。

2、具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）。

3、拟服务的设备必须在供应商有效的经营许可范围内。

4、具有医疗设备维修经验的工程师以及具有维修能力相关的证书。

5、质量体系认证。

6、具有专业的质量检测设备。

七、附件（设备清单）

| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 多参数监护仪 | 44 | 台 |
| 呼吸机 | 4 | 台 |
| 除颤仪 | 4 | 台 |
| 心电图机 | 11 | 台 |
| 注射泵 | 12 | 台 |
| 输液泵 | 4 | 台 |
| 合计 | 79 | 台 |

备注：

1、 参数中标注“*”号的参数为关键性技术参数，参数中标注“▲”号的参数为重要性技术参数，不满足投标人不会导致无效投标，但会被严重扣分。（具体定义视项目竞争情况而定）非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥二年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、付款方式：

产品全部供货验收合格后第一月内付90%，余款十二个月后一次付清。