江阴市第四人民医院

监控改造项目

招

标

书

江阴市第四人民医院

二零二一年十月

# 第一部分   投标须知

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江阴市第四人民医院监控改造项目 招 标 人：江阴市第四人民医院 |
| 2 | 招标内容：监控改造项目 |
| 3 | 投标有效期为30天（日历天,从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标文件份数：一正壹副（共 2 份） |
| 5 | 发标时间：2021年 月 日 答疑时间：2021年 月 日以前 投标单位暂定于2021年 月 日 之前将标书派人送至江阴市第四人民医院 ，中标单位出现违约（包括但不限于单方无故终止合同、违反合同及维保合同中规定的相应款项等），有权依据合同条款追究中标方相关责任，并建立黑名单，我单位不再与黑名单单位产生任何新的业务来往。 收 款 人; 江阴市第四人民医院. 银行帐号. 开 户 行. |
| 6 | 投标资格要求： （1）凡有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的境内供应商均可能成为合格的投标人。（2）投标人应符合下述规定条件，并提交以下资质证明文件：①有效营业执照副本复印件；②法定代表人授权书原件 (若投标人代表与法定代表人为同一人，无需提供此件)；③法定代表人及投标人代表身份证（正、反面）复印件；④财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：A、财务状况报告：提供2020年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，或提供投标截止时间前六个月内任一个月的财务报表。B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。 ⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 ⑥参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（3）参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明。 (4）投标人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）； 备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。 |
| 7 | 评标原则：综合评审。 |
| 8 | 联系人： 顾海云 电话： 18961633588 |

一、投标文件的说明

（一）、投标文件的组成

1、投标书(统一格式)，包括：

（1）投标函及法人代表授权证明

（2）投标分项报价及单项设备明细表

（3）企业概况及2018年以来主要业绩介绍（以下表方式提供）

近三年主要类似业绩列表

| 实施时间 | 项目名称 | 项目所在市区 | 投资额 | 项目联系人及手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（4）系统设计方案、实施方案、技术支持和维护方案等

(5) 本须知规定提交的其它资料

企业简介(包括供应商的综合实力和信誉陈述及有效证明)；

组织机构代码证、税务登记证、相应资质证书等副本原件；|
投标方认为需要提交的其它文件

投标需提供原厂供货承诺书，原厂技术支持承诺函。

（二）投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写，装订成册。

2、投标价格表按招标文件要求格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

（三）投标报价

1、所有投标均以人民币报价。

2、投标分项报价表主要是为说明本次招标所需费用的组成，请投标人据实填写，包括工程设计、所需设备、工程施工、供电及其他不可预见的费用等。设备部分包括主要设备、辅助设备及完成本工程所需的标准附件、备品备件、专用工具等。以上费用包括成本、运输、包装、安装调试、测试、培训、管理、保修、保险、利润、税金、技术服务等各项应有费用。

3、投标人应按招标人提供的格式计算工程项目的单价和合价。每一项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在其它单价和合价中。

二、投标文件的递交

（一）、投标文件的密封及标记

1、投标文件应按以下方法分别装袋密封：正本、副本分别密封在一个包封内，并标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。

2、投标文件密封且正副本共一式贰份（一正一副）,封口处应有投标方全权代表的签字或投标单位公章。

3、如果投标方未按要求密封，造成对投标文件的误投和提前启封，招标人概不负责。

（二）、投标截止时间

1、投标文件必须在 2021年     月    日    时前将投标文件送达开标地点。        2、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

三、评标办法：

二次报价、综合打分。

招标方成立评标委员会，现场开标并公布最低价格，投标方半小时后进行2次报价。评标委员会根据2次报价结果综合打分。评标委员会按照本招标文件的评审表对每个投标人进行评审、打分，然后汇总每个投标人总得分。

评标结束后，评标委员会根据投标人的得分排名编写评标报告并推荐中标候选人。中标人确定后，我院向中标人发出《中标通知书》。该招标方法解释权归项目领导小组。

中标单位应按中标通知书规定的日期、时间由法定代表人或法人授权代表与我公司签订合同，逾期不签订合同的，我公司取消其中标资格，另定中标者，保留追究因原中标者违约所造成的一切损失的权利。

四、评标事项

投标方需提供营业执照副本、资质证书、业绩证明材料等各类证明材料原件进行审查。

评标期间，投标人应派代表随时接受评委会的质疑。有下列情形之一的，评标委员会可以否决本次招标：

①合格的投标人达不到预期的竞争性；

②招标人无力接受所有报价；

③所有投标人在实质上都没有响应招标文件的要求和条件。

有下列情形之一的，评标委员会可以否决某个投标人的投标：

①投标人试图或已经以不正当手段影响评标委员会成员的；

②投标人选用的设备，达不到招标人设定的最低标准或不能满足投标人设计方案的；

③投标人的设计方案不能满足招标人对系统功能要求的；

④投标人拒绝接受招标文件的付款方式和工期要求的；

⑤投标人不具备相应的投标资格的；

⑥投标人未提供能够说明其设备选型、功能参数、技术标准的产品技术样本和运行手册，导致评标委员会无法做出正确、合理判断的；

⑦投标人的财务状况、技术水平和施工能力不能满足本次招标的。

五、合同付款方式：

1、中标人应按中标通知书规定的时间与招标人签订施工合同。

2、招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 安装调试完验收合格后支付百分之九十货款，即人民币     元（       元），壹年后支付余款百分之十货款，即人民币       元（      元）

# 第二部分  招标内容和技术要求

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩网络摄像机 | 海康威视、宇视、华为 | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 ★最低照度彩色：0.0004 lx。（投标时提供公安部检验报告证明） ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（投标时提供公安部检验报告证明） 镜头: 2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° 宽动态范围:120 dB 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（投标时公安部检验报告证明） 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频接口:内置1个麦克风 工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; POE：802.3af，Class 3 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 功耗:DC： 12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max 防护等级:IP66 补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m 尺寸:产品：109.3 × 114.3 × 220 mm; 包装：315 × 137 × 141 mm 重量:机身:910 g; 带包装:1170 g 提供一年原厂硬件质保 | 台 | 50 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视、宇视、华为 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 个 | 50 |
| 3 | 交换机 | 海康威视、宇视、华为 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 提供一年原厂硬件质保 | 台 | 8 |
| 4 | 网络存储设备 | 海康威视、宇视、华为 | 【单控】3U机架式16盘位，单控制器，64位多核处理器，12GB缓存，冗余电源，3个千兆网口，含240TB企业级存储容量 ★单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告作为合同附件） ★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告作为合同附件） ★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告作为合同附件） 支持视音频直存，540Mbps接入带宽，支持SMART IPC接入，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） 提供三年原厂硬件质保 | 台 | 1 |
| 5 | 综合安防管理平台监控授权 | 海康威视、宇视、华为 | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、支持最大紧急报警设备接入数量：500。 9、支持最大违停球接入数量：1000. 平台支持门禁、道闸、停车、人脸识别等扩展功能，便于医院实现后期整体安防建设 | 点 | 300 |
| 6 | 解码器 | 海康威视、宇视、华为 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：220mm(长)*148mm（宽） *45mm（高） 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（投标时提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 提供三年原厂硬件质保 | 台 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 定制 | 包含所有设备的安装调试、线路改造、后期维护等 | 项 | 1 |

附件一：

投    标    函

致：

1.经实地勘察【江阴市第四人民医院监控改造】项目的现场，以及详阅本工程全套招标文件（包括施工图纸）之后，我/我们愿按照上述文件之要求，并在   个日历日内，承担并完成上述整个工程的施工。

2.如果我/我们的投标书被接纳，我/我们保证于合同内所定的完工期内完成并交付合同中规定的整个工程。

3.我/我们同意在从规定的截标日期起的90日历日内遵守本投标书。在此期限届满前，本投标书仍然对我/我们具有约束力，并可随时被接纳。

4.我/我们确认即使在回标时注明有附加条款或建议等，另外列明该等建议对工期及标价的影响，均视作为仅供发包方参考用，而不会成为投标的一部分。

5.我/我们确认已完全按招标文件填妥并提交一切所需的资料。

6.我/我们同意发包方不受约束去接受价格最低的或其他投标书，同时不需作出解释。

7.一旦我/我们的投标书被接纳，我/我们将在10日历日内向发包方提交银行出具的履约保函。

投标单位：	                                   （盖章）

法人或法人授权代表签署：

日期：

附件二：开标一览表样本

投标报价表（    品牌）

投标方名称：____________________________

| 序号 | 项 目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |
| 金额大写： |  |  |  |

备注：1、以上报价均包含税价格，并包括标书要求配套材料(备件)及建设调试。

2、每单位仅报厂家授权品牌。

投标方代表签字：________________  职  务:____________

日  期:________________

备注：

1、投标报价以人民币为结算单位，投标单价包括所有设备的价款、途中运输装卸、安装、增值税税费等所有费用；

- 此表与投标书正本一同装在一单独的小信封内密封后再放于投标文件正本封件中；

附件三：

商务条款偏离表

投标人名称：                                                招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或全权代表签字：____________________

投标日期：____________________

技术规格偏离表

投标人名称：                                               招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：工程明细表不得修改，如有偏差请在技术规格偏离表体现。

法定代表人或全权代表签字：____________________

投标日期：____________________